Instalación eléctrica para un puesto externo del mercado Constitución

Reunión con el grupo energético DAESA

Revisión de documentos de Censo de Luminarias

Reparación del circuito en la Delegación de los Depósitos

Supervisión de línea clandestina en la caseta de la Delegación de El Fresnito

Limpieza de faroles para la festividad de la Col. Provipo

Realización del censo en el ingreso norte

Colocación de pendones de los 200 años del Estado de Jalisco

Colocación de lazos en la calle Montenegro, para las fiestas en honor al Señor San José

Colocación de lonas del tradicional ramos 2023

Reemplazo de luminarias de vapor de sodio por luminaria de tecnología led, en la calle cerrada de Medellín.

Levantamiento de actas de supervisión de reportes a la concesionaria Ilumina Zapotlán

Realización del censo de luminarias en el Ingreso Poniente

Apoyo con el camión pelicano #329 para ajustar luminaria en el estacionamiento del Tianguis Municipal.

Apoyo a la preparatoria de Ciudad Guzmán, para el cambio de reflectores en el área del estacionamiento.

Acomodo de línea que alimenta una capilla en honor a la virgen de Guadalupe en la cerrada de González Ortega

Reparación en el letrero de Zapotlán El Grande

Colocación de cañones para programar luces en color morado por el día Internacional de la mujer.

Retiro de línea a casa de ambulante en la colonia ferrocarril

Reparación de 5 lámparas de vapor de sodio en la cerrada de Colón.

Colocación de transformador que fue retirado por CFE

Apoyo a seguridad pública para destrabar bandera

Capacitación para el censo del INEGI

Instalación de una base nueva en el estacionamiento del tianguis Municipal.

Colocación de reflector para las fiestas de la colonia Provipo.

Instalación de cajas de distribución y centros de cargas en el estacionamiento del tianguis guía Municipal para los ramos 2023.

Censo de luminarias en el ingreso sur