**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**ABRIL DE 2021**

**REPORTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL**

**SE ATENDIERON 46 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 46 REPORTES**

**PENDIENTES 0 FALTA DE MATERIAL**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 2**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se verificaron colonias: Gante, Villa Olímpica y El Tinaco.**
* **Se limpiaron faroles en fachada de Presidencia.**
* **Se verificaron reportes emitidos por la empresa Ilumina Zapotlán.**
* **Se reconectaron líneas y varios contactos en parque Ecológico Las Peñas.**
* **Se realizo plano del Jardín 5 de Mayo.**
* **Se continuo con el censo de lámparas de las colonias: Villas del Palmar, Volcanes, Santo Domingo y Las Haciendas.**
* **Se reubico reflector de Led´s en la Col. Revolución.**
* **Se instalo reflector en Col. Conjunto Fifa.**
* **Se cableo y se conecto lámpara en el parque de la Col. La Providencia.**
* **Se continuo revisando los reportes realizados por la empresa Ilumina Zapotlán.**
* **Se instalo acometida en el Parque de la Col. Cruz Blanca.**
* **Se instalo base de medición, tubos y líneas en Centro Comunitario de la Providencia.**
* **Se coloco una base de medición bifásica en la calle Aquiles Serdán.**
* **Se checo la potencia de lámpara de todos los ingresos, Norte, Sur y Poniente.**
* **Se programo reloj de las canchas de la Col. El Isste.**
* **Se desconectaron puestos del parque lineal Los Guayabos.**
* **Se checaron registros y medidor, se encontro que el transformador estaba botado se desbloque en la Col. La Lima.**

**Apoyos a Coordinaciones:**

* **Protección Civil: Se acomodo línea del aire acondicionado de la sala de juntas.**
* **Fomento Deportivo: Se colocaron 2 juegos de lámparas, cableado con apagadores y contactos en el Estadio Santa Rosa.**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

**Col. Unión de Colonos Organizados, Col. Arboledas.**

**A T E N TA M E N T E**

 **“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2020, AÑO DEL 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL CIENTIFICO JOSÉ MARÍA ARREOLA MENDOZA”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 05 de Mayo de 2021**

**TEC. RAUL MARTINEZ CUEVAS**

**COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**