**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**DICIEMBRE DE 2019**

**REPORTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE**

**SE ATENDIERON 310 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 290 REPORTES**

**PENDIENTES 20 FALTA DE MATERIAL**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 30**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se valoro poste dañado para ver si procedía su retiro.**
* **Instalación de Adornos Navideños en el Kiosko del Jardín 5 de Mayo y se instalo línea para alimentar el nacimiento.**
* **Se reprogramo reloj de la cancha de la Col. Teocalli.**
* **En la capilla de la Col. Constituyentes se dio apoyo para colocar un reflector de 400W de A.M.**
* **En la Secundaria No. 5 se dio apoyo para la reparación del alumbrado interior.**
* **Se reparo el circuito de la Av. Juan José Arreola cambiando contactor y reparando 8 lámparas.**
* **En la Col. Los Pinos se restableció el circuito ya que le avientan cables para provocar corto en la red de Alumbrado Público.**
* **Se continuo instalando series en el Portal Zaragoza y Portal Bravo.**
* **Se instalo lámpara y línea en la Col. Lomas del Sur.**
* **En el Kinder Agustín Yañez de la Col. San Cayetano se apoyo para revisar la acometida.**
* **En el ingreso Poniente se cambio contactor del circuito de Alumbrado.**
* **Se instalo reflector en cancha de la Col. Lomas Altas para posada.**
* **Se bajo línea para alimentación del sonido en la Col. Gándara Estrada para evento de la posada.**
* **Se dio mantenimiento a faroles del Jardín 5 de Mayo.**
* **Se instalaron cuatro reflectores en la Col. La Morita.**
* **Instalación de un reflector como apoyo para Kermes en el templo de la Divina Providencia.**
* **Se instalaron dos reflectores en la Plazoleta a un costado del mercado de la Col. Cruz Roja para evento de la posada.**
* **En Plaza San Luis se instalaron dos reflectores para evento de posada.**
* **En el Estadio Santa Rosa se apoyo con la instalación de un reflector para evento de la colocación de una placa.**
* **En el Taller de la Coordinación se armo tablero con centro de carga y bases para medición.**
* **Se instalo tablero de concentración de medidores y líneas de alimentación para los puestos que se van a cambiar del Mercado de Constitución al Jardín del Rico.**

**Apoyo a Delegaciones:**

**Atequizayan: Se instalo reflector para novenario de la Virgen de**

**Guadalupe.**

**Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**El Fresnito: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público**

**Los Depósitos: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Apaztepetl: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público**

**Apoyos a Coordinaciones:**

* **Tianguis: Se apoyo con la instalación de un reflector y conectar línea para sonido con motivo del festejo a la Virgen de Guadalupe.**

**Se instalaron interruptores y cajas de distribución.**

**Se instalo reflector para iluminar el ingreso del estacionamiento.**

**Se reparo circuito apagado en el área de ropa en el Tianguis.**

* **Promotoria Deportiva: Se checo circuito del Gimnasio Gómez Morín.**
* **Obras Públicas: Se apoyo con el camión No. 155 en Galerón y Central Camionera.**
* **Participación Ciudadana: Se instalo reflector en el parque dela Col. Lomas Altas para posada.**
* **Comité de Feria: Se dio apoyo para la colocación de carruchas para evento.**
* **Tránsito: Se apoyo para la reparación de los semáforos.**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

**La Providencia, El Nogal, Teocalli, Los Encinos, CBTIS, Los Pinos, Tecnologico, Av. Alberto Cárdenas, Ingreso Sur, El Pastor de Arriba, Maple, Fracc. Santa Natalia, Bugambilias, Ingreso Poniente, Cruz Roja, Lomas del Sur, Camichines.**

**A T E N TA M E N T E**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2020, AÑO DEL 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL CIENTIFICO JOSÉ MARÍA ARREOLA MENDOZA”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 06 de Enero de 2020**

**TEC. RAUL MARTINEZ CUEVAS**

**COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**