**ALUMBRADO PÚBLICO**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022**

REPORTES GENERADOS (SERVITEL) 299

RESUELTOS 293

REPORTES EN PROCESO 4

CERRADO 1

INCOMPLETO 1

**Reportes que Ilumina Zapotlán concluye con observación de que el reporte queda pendiente, que el reporte no les corresponde, se encuentran en espera de material: material eléctrico, drivers dañados y que no alcanza la grúa**

**REPORTES PENDIENTES DE ILUMINA 222**

**FOLIOS DE SERVITEL:**

**055106, 055114, 055115, 055116, 055117, 055118, 055120, 015521, 055122, 055124, 055125, 055126, 055127, 055128, 055129, 055130, 055131, 055134, 055137, 055140, 055142, 055144, 055145, 055146, 055147, 055148, 055149, 055150, 055151, 055152, 055153, 055154, 055155, 055156, 055158, 055160, 055161, 055162, 055164, 055168, 055169, 055170, 055171, 055172, 055173, 055174, 055175, 055176, 055177, 055178, 055179, 055180, 055184, 055185, 055186, 055187, 055188, 055189, 055190, 055193, 055217, 055218, 055219, 055224, 055241, 055243, 055244, 055245, 055246, 055249, 055251, 055252, 055253, 055254, 055255, 055256, 055257, 055258, 055259, 055260, 055261, 055262, 055263, 055264, 055265, 055266, 055267, 055268, 055273, 055275, 055276, 055277, 055278, 055292, 055293, 055294, 055295, 055299, 055289, 055291, 055312, 055215, 055316, 055317, 055318, 055319, 055320, 055321, 055322, 055324, 055326, 055328, 055329, 055330, 055331, 055332, 055350, 055353, 055354, 055355, 055361, 055366, 055379, 055384, 055386, 055390, 055392, 055398, 055404, 055409, 055415, 055416, 055417, 055418, 055419, 055420, 055421, 055422, 055423, 055424, 055436, 055442, 055443, 055445, 055446, 055451, 055452, 055454, 055455, 055456, 055457, 055458, 055449, 055486, 055517, 055518, 055595, 055596, 055598, 055599, 055600, 055503, 055604, 055605, 055606, 055607, 055621, 055622, 055624, 055625, 055626, 055627, 055628, 055629, 055630, 055631, 055632, 055633, 055634, 055636, 055637, 055638, 055639, 055640, 055642, 055643, 055644, 055645, 055646, 055647, 055648, 055649, 055651, 055654, 055652, 055655, 055656, 055658, 055659, 055660, 055663, 055664, 055665, 055666, 055667, 055668, 055669, 055670, 055671, 055672, 055673, 055674, 055662, 055692, 055717, 055718, 055719, 055721, 055722, 055723, 055724, 055746**

 **Nota: Estos folios fueron cerrados por la Concesionaria sin ser concluidos en su totalidad falta reparación de las luminarias**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se dio apoyo al Hospital San José para instalar un anuncio luminoso.**
* **Se repararon varias lámparas en la Ciudad; estacionamiento de la Escuela de Educación Especial en la Col. La Esmeralda, Col. Chuluapan, área verde Col. El Nogal, calle Cuba Col. Solidaridad, Calle Cananea Col. 1º DE Mayo, Francisco Villa Col. Infonavit y se instala reflector.**
* **En el cementerio se reparó falla eléctrica en oficina.**
* **Se realizó lista de lámparas apagadas y Circuitos apagados.**
* **En Catedral se cambiaron los reflectores que iluminan la torre frente de Catedral luz escénica.**
* **En el Sagrado Corazón se cambiaron reflectores que iluminan el frente del templo.**
* **Se instalan adornos navideños en el Centro Histórico y fachada de Presidencia.**
* **Se cambió un reflector que ilumina las gradas que unen la Col. Lomas Altas y la Esmeralda.**
* **En el Jardín 5 de Mayo se instalan mangueras con luces en varios árboles, se instala línea y conectan.**
* **Se supervisan los reportes que realizo Ilumina Zapotlán.**
* **En el tianguis se dio apoyo para instalar dos reflectores y conectar línea para sonido con motivo de la velada a la Virgen de Guadalupe.**
* **Se realiza poda en área verde de la Col. El Nogal.**
* **En el estadio Santa Rosa se revisó línea, tenía falso contacto por sarro.**
* **Se instalan reflectores en apoyo a posadas en Carmen Serdán Col. Revolución y San David en la Col. La Providencia.**
* **En el Estadio Olímpico se instaló una extensión para un evento.**
* **En el Jardín 5 de Mayo se realiza instalación eléctrica a siete toldos.**
* **Se da apoyo para bajar caja de control de cámara en el Ingreso Poniente.**
* **Se repara flotador en el Tianguis.**
* **Se instalan varias lonas por diferentes calles dando alusión a vialidades cerradas y obras que se realizan.**
* **EN el estacionamiento del Tianguis se instalan interruptores y cajas de distribución, para evento del Tianguis Navideño, se instala también reflector para iluminar por calle Gregorio Torres.**
* **Se revisa el ingreso Norte y se encuentran apagadas 38 lámparas.**
* **En la Delegación de El Fresnito se instalan un centro de carga y dos cajas de distribución en apoyo a las Fiestas Patronales, también se reparó falso contacto en línea que alimenta las oficinas de la Delegación.**
* **Se realizó lista para cobro de energía eléctrica a los puestos del Tianguis Navideño.**
* **En el Jardín del Rico se reviso línea que alimenta la motobomba de la fuente, quedo trabajando.**
* **En el Lienzo Charro de la Delegación de El Fresnito se instalaron tres reflectores en apoyo para las Fiestas Patronales.**
* **Se acudió a retirar interruptores y cajas de distribución al estacionamiento del Tianguis, que se pusieron para la Feria Navideña.**
* **Se instalaron varios reflectores en puntos estratégicos de la Col. La Central.**
* **En el Jardín 5 de Mayo se realizó un levantamiento de cuantos reflectores de piso hay en todos los cuadrantes.**

**AT E N T A M E N T E**

 **“2022, AÑO DEL 50 ANIVERSIARIO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN”**

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; 05 de Enero de 2023

**ING. JOSE ANTONIO OLIVO RAMIREZ**

**Coordinador de Alumbrado Público**