**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**ENERO DE 2021**

**REPORTE DEL 01 AL 31 DE ENERO**

**SE ATENDIERON 71 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 66 REPORTES**

**PENDIENTES 5 FALTA DE MATERIAL**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 13**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se cargaron 120 lámparas y se llevaron a la Bodega de Alumbrado.**
* **Se continúo cargando lámparas.**
* **Se cambiaron focos en faroles y se instalo un reflector en el Jardín Gordiano Guzmán.**
* **Se reprogramo reloj del Portal Herrera y Cairo.**
* **Se retiraron adornos navideños.**
* **Se retiraron 2 postes metálicos en Paseos del Sol.**
* **Se hizo reparación de lámparas en la bodega del Casino.**
* **Se retiro cable en corto circuito en poste de Mercado Constitución.**
* **Se reconecto contacto en Estadio Santa Rosa.**
* **Se cambiaron focos Led´s en farol del Andador González Ortega.**
* **Se retiro línea quemada en calle Ocampo.**
* **Se realizó el censo en la Col. Los Ocotillos, Acueducto San José, Morelos y San Bartolo.**
* **Se instalaron 2 lámparas en Col. Valle Dorado.**
* **Se continúo con el censo en las Colonias: Los Guayabos, Las Américas, Pablo Luisjuan, Chuluapan, Infonavit y Lomas Altas.**

**Apoyo a otras Coordinaciones:**

**Tránsito Municipal.- Se apoyo con el camión para cambiar 2 lámparas del v semáforo en la Av. Constitución.**

**Se apoyo para colocar lonas en calles: Federico del Toro, Rayón, Ramón Corona y Quintanar, Av. Colón y Pascual Galindo Ceballos.**

**Desarrollo Humano.- Se instalo un reflector.**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

**Col. Centro, La Cebada, Circuito Glorieta Zaputlatena, Jardines del Sol, Unión de Colonos, Circuito Portal Herrera y Cairo, Col. Cruz Roja, Solidaridad La Paz.**

**A T E N TA M E N T E**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2021, AÑO DEL 130 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR Y DIPLOMATICO GUILLERMO JIMENEZ”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 08 de Marzo de 2021**

**TEC. RAUL MARTINEZ CUEVAS**

**COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**