**ALUMBRADO PÚBLICO**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023**

REPORTES GENERADOS (SERVITEL) 161

RESUELTOS 142

REPORTES EN PROCESO 16

ESPERA 3

**REPORTES PENDIENTES DE ILUMINA:**

**FOLIOS DE SERVITEL:**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se continúa realizando el censo de Alumbrado Público en conjunto con personal de Ilumina Zapotlán.**
* **Se realizan recorridos para detectar L/A y C/A para pasar el reporte a Ilumina Zapotlán.**
* **Se supervisan los reportes que realiza Ilumina Zapotlán y se levanta el acta correspondiente.**
* **En el Tianguis Municipal en el área de paradero de camiones se instalan dos lámparas de Led.**
* **Se instala poste metálico y 2 lámparas solares en el camellón de la av. Carlos Páez Stille frente al Hospital Regional.**
* **En Plaza Las Fuentes se cambian 4 focos de led donde están las letras de ZAPOTLÁN.**
* **Se ajustan los reloj temporizadores de los Portales y Jardín 5 de Mayo.**
* **En Prol. Emiliano Zapata esquina con Joaquín Aguirre se instala 1 lámpara de Led de 50 W. Col. Constituyentes.**
* **Se checan balastros y focos de vapor de sodio en bodega del casino para su reciclado.**
* **Por la calle Reforma a un costado de Super M se instala un contactor para los compañeros de Obras Públicas.**
* **En el Galerón se instala línea y centro de carga para el soldador del Departamento de Mantenimiento Urbano.**
* **Instalación de línea y contacto en la Academia de Policia.**
* **En la Col. El Tinaco por la calle Gregorio Torres Quintero donde esta el puente se instalan 2 lámparas de Led de 50 W.**
* **Col. San Felipe I por la calle San Gerardo # 23 se instala un reflector de Led.**
* **Se instala reflector en calle Tonila # 295 en la Col. San Felipe I.**
* **Se acude con personal de Participación Ciudadana para ver detalles del Alumbrado en el Jardín de la Colonia.**
* **Se realiza poda para liberar de ramas a faroles del Jardín de la Col. Mansiones del Real y se instala un reflector de Led.**
* **En Casa de la Cultura se cambian los focos del ingreso.**
* **Col. Santa Cecilia por calle Aldama esquina Gante se instala un reflector de Led.**
* **En la Secundaria Benito Juárez se da apoyo para instalar reflectores de Led de diferente potencia y 6 lámparas de Led de 50 W en canchas y 3 de 300 W en el ingreso de la calle Constitución.**
* **Se instala reflector de Led en la calle Telesforo Martínez esquina con Alhambra en la Col. La Giralda.**
* **En la Academia de policía se cambio soquet dañado en el cuarto de armas y se recoge farol dañado.**
* **Por la calle Humboldt se recogen cables que se encontraban a media calle de telecable y se dejan colgados en un poste .**
* **En la Col. Loma Bonita por la calle Ramón López Velarde se acomoda acometida que se encontraba a muy baja altura.**
* **Por la calle José Preciado se instala un reflector de Led.**
* **Se instala poste metálico en calle Ley Federal del trabajo y se reubica una lámpara en la Col. 1º de Mayo.**
* **Se instalaron reflectores 3 reflectores de Led por la calle Jalisco esquina And. Henry Dunant.**
* **En la Col. Santa Cecilia se acude con el Presidente para ver la problemática de Alumbrado por fuera del templo de Santa Cecilia.**
* **En el Gimnasio Benito Juárez se checa centro de carga y se ajusta un interruptor Termomagnetico.**
* **Se da apoyo a un ciudadano para instalarle un reflector camino a la Laguna.**
* **En la caseta de policía de Ingreso Poniente se checa acometida.**
* **En la Central Camionera se brinda apoyo para cambiar lámparas en el patio de maniobras.**
* **Por la calle Manuel M. Dieguez se brinda apoyo a Tránsito .**
* **Se instala un reflector de Led por la calle Alamillo # 63 en la Col. Pastor y Campanario.**

**AT E N T A M E N T E**

**“2023, AÑO DEL 140 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JOSÉ CLEMENTE OROZCO”**

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; 10 de Abril de 2023

**ING. JOSE ANTONIO OLIVO RAMIREZ**

**Jefe de Alumbrado Público**

**Apoyo a tránsito y movilidad en la instalación de un contacto en las afueras de sus oficinas.**







**Apoyo al departamento de Mantenimiento Urbano en la instalacion de una acometida y caja de distribución para uso general.**

****





**Corte de ramaje que obstruía un farol en el área verde de la Col. Mansiones Del Real.**





**Colocación de 2 luminarias de tecnologia led en la calle: Gregorio Torres Quintero (en el Puente)**









**Instalación de poste y dos luminaria de led con Sistema solar en la Av. Carlos Páez Stille**













**Instalación de un reflector de led en la calle: Francisco Marquez**

**Col. Mansiones Del Real**



**Sustitución de luminarias obsoletes por luminarias de tecnologia led en las canchas de basquetbol de la escuela Secundaria Federal Benito Juarez Garcia.**











****

****

****



****

****

****

**Sustitución e instalación de reflectores de tecnologia led en el exterior de la escuela Secundaria Benito Juárez Garcia.**



****











**Reunión fiestas Josefinas con autoridades Municipales y Eclesiasticas.**

****



**Se acomodó línea de telecomunicaciónes en la Col. Cruz Blanca**



**Reunion con la asociación de comerciantes ambulantes del Jardín principal.**



**Acomodo de una acometida de C.F.E. Col. Loma Bonita**





**Instalacion de 2 Reflectores de 300 watts en la Colonia Lomas del Sur**



**Programacion de Focos Inteligentes alusivos a las festividad de los 200 años del Gobierno del Estado de Jalisco**



**Instalación de poste metálico en la colonia Francisco I. Madero**

****

**Revision de líneas y lumianrias en el Templo de Santa Cecilia**

****

****

**Capacitación en Materia de Transparencia**

****

**Revision de lumianrias en la plazoleta Jose Maria Arreola (Caida de Arbol)**

**Susttitucion de focos en el area de cirujia canina (Centro de Salud Animal)**

****

**Reunion con vecinos de a la Colonia San Felipe I Y II**