**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**MAYO DE 2019**

**REPORTE DEL 01 AL 31 DE MAYO**

**SE ATENDIERON 298 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 268 REPORTES**

**PENDIENTES 30 FALTA DE MATERIAL**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 27**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se instalo mufa completa en el Centro de Salud Animal.**
* **En estacionamiento del tianguis se retiraron 10 cajas de distribución y 8 centros de carga que se instalaron para los ramos.**
* **En apoyo al DIF se instalaron 3 Reflectores en el área de la cancha de la Unidad Venustiano Carranza.**
* **En la Colonia Miguel Hidalgo, se cambió acrílico al farol del área verde, se colocó y se conectó reflector de Led e instalamos un contacto para un evento del día del niño.**
* **Se cambió línea de alimentación al circuito de la Guadalupana, ya que se reventó.**
* **Se continuó con trabajos en el Jardín 5 de Mayo, se cableo línea subterránea y se continuó instalando pantallas en los árboles.**
* **Se realizó limpieza de faroles, retiro de nidos en el portal Dr. Díaz.**
* **Se reubico lámpara en un poste de concreto por la calle Ramón Corona, ya que se retiró poste de látigo dañado de la base, para evitar un accidente.**
* **Se realizan trabajos en la antigua Banco de Alimentos, para la escuela de Box, instalación eléctrica nueva.**
* **Se instaló una lámpara de Led a prueba por la calle hidalgo a un costado del salerito.**
* **Se dio apoyo con la instalación de un reflector al templo de María Auxiliadora para sus festividades.**
* **Se retiró lámpara dañada en tulipanes #84, Col. La Providencia.**
* **Instalación de dos reflectores de led en área verde de la Col. Las Haciendas.**
* **Reprogramación de reloj en la cancha de la Col. Infonavit y Col. Revolución.**
* **Por la calle Bravo #302 se instaló un reflector en apoyo a la mayordomía del templo de María Auxiliadora, para la velada de la Virgen.**
* **En los cruces de la calle Manzanos y Piña se instaló un reflector de led aluzando hacia el puente que une la Col. Los Guayabos con la calle Quintanar y en área verde se instaló otro reflector de led.**
* **Se reparó reflector en taller de la coordinación y posteriormente se instaló en canchas de la Col. Compositores.**
* **En el centro comunitario de la Col. Los Olivos se instalaron dos reflectores de led.**
* **En tres áreas verdes de la Col. San Felipe II, se instalaron reflectores de led, siendo cuatro en total.**
* **En la Escuela de la Música se dio apoyo para instalar un reflector de led.**
* **Se checo la cantidad de luminarias y de que potencia son en el Parque Industrial 2000.**
* **Se dio apoyo con un reflector en área verde de la Col. Constituyentes para festejo del día de las Madres.**
* **Se reacondiciono acometida y sistema de control en el Circuito del Tecnológico.**

**Apoyo a Delegaciones:**

**Atequizayan: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**El Fresnito: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Los Depósitos: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Apoyos a Coordinaciones:**

* **Promotoria Deportiva: Se checo centro de carga del Estadio Olímpico, reparando un falso contacto.**

**En la Unidad Deportiva Salvador Aguilar se repararon dos reflectores del campo de Fut-Bol y se realizó lista de material para la reparación de los demás reflectores.**

* **Panteón Municipal: Se instalaron 3 reflectores en el panteón municipal para el evento del 10 de mayo.**
* **Obras Públicas: Se instaló un reflector para el evento de la Santa Cruz.**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

**Los Camichines, Los Encinos, 20 de Noviembre, Ingreso Norte, Independencia, Solidaridad La Paz, El Nogal, La Unión, Valle de Zapotlán, CNOP, Puerta de Cadenas, Benito Juárez, Av. Pedro Ramírez, Cruz Roja, Cto. Cusur, Ingreso Poniente, Honor y Justicia, Calle Bravo, Sta. María, Cto. El Triángulo y FIFA.**

**A T E N TA M E N T E**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2019, AÑO DEL LXXX ANIVERSARIO DE LA SECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ”**

**“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 05 de Junio de 2019**

**TEC. RAUL MARTINEZ CUEVAS**

**COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**