INFORME MENSUAL DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

REPORTES GENERADOS (SERVITEL)   236

RESUELTOS                                              208

REPORTES EN PROCESO                         28

REPORTES PENDIENTES DE ILUMINA: 74636 75066 75065 75064 75063 75061 75016 75056 75036 75033 75025 75019 75004 74997 74996 74951

74911 74884 74883 74879 74878 74870 74856 74836 74828 74826 74819

74801

ACTIVIDADES SOBRESALIENTES

- Se continúa con censo por parte del personal de Alumbrado Público.

- Se supervisan reportes a Ilumina Zapotlán y se hace el acta correspondiente.

- Se finaliza el censo con CFE y se hacen comparaciones para hacer correcciones.

- Se revisan y se acomodan reflectores en los bustos del Jardín 5 de Mayo.

- Se conectan figuras patrias en Presidencia, pasacalles y quiosco.

- Se realizan rondines nocturnos para detectar lámparas apagadas y circuitos apagados.

- Se revisan los circuitos del Alumbrado Público de los ingresos: Norte, Sur y Poniente.

- Se dan rondines en las Delegaciones para verificar el correcto funcionamiento del Alumbrado Público.

- Se sustituyen reflectores de luz blanca y focos tipo led en fachada de Palacio Municipal.

- Se instalan 3 reflectores led de luz cálida (color amarillo) para concientizar sobre la prevención del suicidio en el nuevo centro de salud.

- Se instala lámpara de led de 50 watts en la calle Jalea, Col. La Colmenita.

- Se sustituye lámpara vieja de vapor de sodio por luminaria de led de 50 watts en la calle Pról. Galeana, Col. Valle Del Sur.

- Se cambia una lámpara suburbana de vapor de sodio por una luminaria de 50 watts de led en la privada Jalisco.

- Se apoya a la escuela secundaria José Vasconcelos en la instalación de un reflector de 50 watts de led.

- Se cambian 3 tubos de led nuevos en fachada de presidencia.

- Se sustituyen 3 reflectores de luz cálida en fachada y cúpula del templo de El Sagrario.

- Se apoya a la Jefatura de Turismo en la colocación de 3 lonas alusivas al evento “Expo mi viaje” en diversas calles de la ciudad.

- Se instala 1 reflector de 200 watts de led en Plaza Las Fuentes.

- Se instalan 3 reflectores de 100 watts de led en el Jardín 5 de Mayo para mejor iluminación.

- Se brinda apoyo a la Telesecundaria de la Delegación de Atequizayan en el cambio de 3 reflectores de led, 5 tubos de 32 watts de led y 8 tubos de 18 watts de led y se colocan 2 fotoceldas.

- Se instala línea aérea para el Alumbrado del estacionamiento del Casino Auditorio.

- Se cambia reflector de led de 200 watts en el estacionamiento del casino.

- Se arman 7 lámparas completas con foco led en el taller de Alumbrado Público.

- Se instalan 7 lámparas completas de foco led en la calle Circuito Poniente. (se conectan junto a Cúspide)

- Se apoya en retirar lonas alusivas al primer informe de gobierno en la fachada de presidencia.

- Se apoya a los vecinos de la Col. Compositores en la instalación de 7 reflectores de led de 200 watts y 2 de 100 watts en el área verde.

- Se apoya al departamento de Fomento Deportivo en el cambio de 4 reflectores tipo campana de led y 3 focos de led de 50 watts en el interior del gimnasio Benito Juárez.

- Se apoya al club Chivas en la instalación de un reflector led de 500 watts en la cancha de futbol pony en la unidad deportiva Salvador Aguilar.

- Se revisa farol en Residencial Campesinos.

- Se checa tema de iluminación del portal Gordiano Guzmán.

- Se habilitan e instalan lámparas con foco led en el área verde de la Col. Benefactores.

- Se realiza cambio de 5 lámparas viejas por 5 reflectores tipo plato de 100 watts de led en el Taller Municipal.

- Se apoya al Jardín de niños de la Col. San Pedro en la sustitución de 2 faroles viejos por faroles de tecnología led.

- Se instala reflector led de 100 watts y se repara lámpara en la entrada del Taller Municipal.

Sin otro en particular por el momento, quedamos de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

AT E N T A M E N T E

“2025, AÑO DEL 130 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE LA MUSA Y ESCRITORA ZAPOTLENSE MARIA GUADALUPE MARIN PRECIADO”

“2025 CENTENARIO DE LA INSTITUCIONALIZACION DE LA FERIA DE ZAPOTLÁN EL GRANDE”

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; a 03 de Octubre de 2025

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVO RAMÍREZ

Jefe de Alumbrado Público

C.C.P. Lic. Federico Ochoa Castrejón- Director de Servicios Públicos Municipales

C.C.P. Archivo.

Se hace retiro de instalación eléctrica en toldos del evento de la Feria de la Birria en Plaza las Fuentes.

Conexión de figuras patrias en las principales calle y fachada de Palacio Municipal.

Se restaura línea de fibra de vidrio en el jardín 5 de mayo.

Se instalan 3 reflectores de luz cálida para la iluminación de la fachada de la nueva clínica de Salud Municipal.

Programación de reflectores en colores patrios en la fachada de Palacio Municipal.

Se revisa hidro del agua en el parque ecológico Las Peñas.

Se instala lámpara nueva de led de 50 watts en la calle Jalea, Col. La Colmenita.

Se instala lámpara nueva de led de 50 watts en la calle Galeana esquina Valle De Zapotlán, Col. La Valle Del Sur.

Se sustituye lámpara OV obsoleta por lámpara de led de 50 watts, en la calle Priv. Jalisco (entre Jalisco y Cisne)

Se repara lámpara apagada en la calle José Vasconcelos (afuera de la escuela secundaria José Vasconcelos)

Se instala reflector de led de 50 watts en la entrada de la secundaria José Vasconcelos.

Se retiran 2 reflectores de led de 200 watts en la Col. Cruz Blanca

Se apoya para la programación de un reflector solar en la calle Marcos Gordoa #280, Col. Centro

Se instalan 3 tubos de led en fachada del Palacio Municipal.

Se restablece circuito en la Av. Arq. Pedro Ramírez Vázquez por el personal del turno vespertino de esta Jefatura

Se cambian 2 reflectores de led de 100 watts, se acomoda reflector en la cúpula y se cambia otro reflector de 50 watts en el templo del Sagrario.

Se apoya en la instalación de 3 lonas a la Jefatura de Turismo en calles principales de la ciudad (Evento expo viaje)

Se instalan 4 cañones de led para la iluminación escénica del quiosco en colores patrios.

Se cambian 2 reflectores de led de 200 watts en el vivero municipal.

Se repara lámpara apagada en la calle Pról. Ignacio Comonfort #598, Col. Constituyentes.

Se cambian 4 reflectores de led de luz cálida de 30 watts en la cúpula del quiosco del Jardín 5 de Mayo.

Se realiza guardia para el primer informe de gobierno en el Jardín 5 de Mayo.

Se revisa una figura patria en la fachada de Palacio Municipal.

Se cambia un reflector de led de 200 watts en el vivero municipal, en apoyo a la Jefatura de Parques y Jardines.

Se realiza revisión de la iluminación escénica de la fachada de la Escuela de la Música.

Se cambia 1 reflector de led de luz cálida de 30 watts en la cúpula del quiosco del Jardín 5 de Mayo.

Se acude al Fraccionamiento Santa Fe, ante el notario público para dar fe de los trabajos del Fraccionamiento.

Se acude al Fraccionamiento Santa Fe, ante el notario público para dar fe de los trabajos del Fraccionamiento.

Se instan 3 reflectores de 100 watts en el Jardín 5 de Mayo.

Se acude a la Telesecundaria de la Delegación de Atequizayan para atender petición de Alumbrado.

Se apoya para retiro de tubo en el asta de la bandera (Jardín 5 de Mayo)

Se acude a reunión en catedral para la organización de las fiestas Josefinas.

Se instala 1 reflector de led de 100 watts en el Casino Auditorio.

Se supervisa el Alumbrado Público del Malecón de la Laguna.

Se revisan los bustos del Jardín 5 de Mayo para verificar su correcto funcionamiento.

Se apoya a la Telesecundaria de la Delegación de Atequizayan en el cambio de 5 tubos de led en el aula de cómputo y 5 tubos de led en bodegas (Se concluye petición)

Visita al Fraccionamiento Santa Fe de noche para valoración de las luminarias encendidas en su totalidad.

Se realizan recorridos nocturnos para detectar lámparas apagadas y circuitos apagados.

Se instalaron 7 lámparas completas de led de 50 watts, brazos y línea en la calle Circuito Poniente.

Se apoya para el retiro de 2 lonas alusivos al primer informe de gobierno en la fachada de Palacio Municipal.

Se arman 7 luminarias de tecnología led en el Taller de Alumbrado Público.

Se restablece el circuito de la Col. Cumbres Residencial.

Se instalan 100 metros de cable pot calibre 14, para alimentar 7 lámparas que se instalaron nuevas de led, en la calle Circuito

Se instala 8 reflectores de 200 watts en el parque de la Col. Compositores.

Se realiza guardia para el grito de Independencia en la Delegación de Los Depósitos.

Se realiza guardia para el grito de Independencia en la Delegación de El Fresnito.

Se realiza guardia para el grito de Independencia en la Delegación de Atequizayan.

Se realiza guardia para el grito de Independencia en Presidencia Municipal.

Se realiza guardia para eventos culturales de las fiestas patrias.

Se acude a la Col. Primavera I, para supervisar la reconexión del codo por parte de CFE y se restablece el circuito de la misma colonia.

Se apoya en la sustitución de 7 lámparas de led tipo campana en el interior del auditorio Benito Juárez (en la cancha de basquetbol)

Se restablece circuito de la Col. Jardines Del Sol.

Se apoya en la instalación de reflector en la cancha de futbol, categoría pony en la unidad deportiva Salvador Aguilar.

Reparación de farol apagado en el área verde de la Col. Residencial Campesino.

Se restablece el circuito de la calle Javier Mina, Humboldt y Ramón Corona.

Se realizan rondines nocturnos para detectar lámparas apagadas y circuitos apagados.

Se rehabilitan lámparas de vapor de sodio por focos led en el taller de Alumbrado Público.

Se supervisa el circuito de la calle Javier Mina, Ramón Corona y Humboldt, Col. Centro.

Se instalan líneas con contactos dúplex, 2 reflectores tipo campana de led en toldos, para el evento "Expo mi viaje 2025" en el Jardín 5 de Mayo.

Se realiza guardia para el evento "Expo mi viaje 2025" en el Jardin 5 de Mayo.

Se sustituyen 9 lámparas de foco led en el parque de la Col. Benefactores.

Se restablece circuito de la calle Javier Mina en la Col. Centro.

Se sustituyeron lámparas tipo campana en el interior del Taller Municipal.

Se acude al Cementerio Municipal, para alimentar cámaras de videovigilancia.

Se apoya a Protección Civil para el retiro de una acometida en la Av. Juan José Arreola.

Se concluyó la instalación de lámparas en el parque de la Col. Benefactores.

3

Se reparó lámpara en la Av. Constituyentes #83, Col. Constituyentes.

Se reparó lámpara apagada en la calle Guillermo Jiménez, Col. Villas de Calderón.

se supervisa trabajos de la instalación de codo en líneas de distribución para el Alumbrado en la colonia Camichines I

Se acude al casino auditorio para revisión de instalaciones eléctrica para el certamen señorita Zapotlán 2025.

Se apoya en la sustitución de dos faroles de vapor de sodio por leds en el interior del kínder de la colonia san Pedro.

Se cambia fotocelda dañada en el portal de Presidencia.