**ALUMBRADO PÚBLICO**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022**

REPORTES GENERADOS (SERVITEL) 343

RESUELTOS 254

REPORTES EN PROCESO 86

INCOMPLETO 3

**DE LOS CUALES ALUMBRADO PÚBLICO APOYO EN LO SIGUIENTE:**

CIRCUITOS RESTABLECIDOS 1

REPARACION DE LÁMPARAS OV 9

INSTALACION DE REFLECTORES DE A.M. 2

INSTALACION DE REFLECTORES DE LED 5

REPARACION DE REFLECTORES VAPOR DE SODIO 2

REPARACION DE REFLECTOR 2

**APOYO A LAS SIGUIENTES COLONIAS:**

* Gándara Estrada
* Delegación los Depósitos
* Cristo Rey
* Corregidora
* Reforma
* Infonavit
* Otilio Montaño
* Centro
* Apastepetl
* Cruz Roja

**APOYO A OTRAS COORDINACIONES:**

* **Tránsito del estado,** con la instalación de 3 lámparas led que nos dieron en los pasillos y baños.
* **Tianguis Municipal,** se repararon líneas dañadas.
* **Oficinas Pasaportes,** se acudió para tomar nota de los cambios que se tienen que hacer en la instalación eléctrica para la certificación que es necesario para realizar el contrato ante CFE
* **Mercado Constitución**, se checo el motivo por el cual no tenia energía eléctrica en 3 puestos y es por falta de pago ante CFE.
* **Tianguis Municipal,** se checan lámparas en el pasillo rojo y se entrega una lista de material eléctrico para poder repararlas.
* **Parque Ecológico,** se reubico reflector en la explanada de las peñas.
* **Unidad deportiva “las peñas”,** se instaló poliducto y registros en la cancha de pasto sintético.
* **Unidad deportiva “las peñas”,** se cableo para el alumbrado de la cancha.
* **Oficinas pasaportes,** se realizaron modificaciones en la instalación eléctrica de donde serán las oficinas de pasaportes de plaza Zapotlán, para la certificación UVIE y para realizar contrato ante CFE
* **Parque ecológico,** se instalan reflectores y focos en cabañas, para un evento que se realizó.
* **Tránsito del Estado,** se da apoyo para la instalación de 2 lámparas LED en sus oficinas.
* **Escuela de la Música,** se instalan 2 lámparas.
* **Mercado Paulino Navarro,** se checa motobomba se encontró quemada.
* **Tránsito Municipal,** se da apoyo para la colocación de 2 lonas en el puente camino a la laguna.
* **Protección Civil,** se da apoyo en retiro de 2 panales de avispas en Colón y otro en Reforma.
* **Unidad Venustiano Carranza,** se reparó línea trozada y se conectó 1 reflector LED.

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **En el jardín principal 5 de mayo se reparó un falso contacto en líneas que alimentan contactos.**
* **Se realizó limpieza de faroles externos de varios portales.**
* **Se realizó listado de lámparas apagadas y circuitos apagados, para posteriormente subirlos a servitel.**
* **Supervisión de reportes que realiza Ilumina Zapotlán.**
* **En la delegación de los Depósitos se reparan 3 lámparas y en el jardín se reparan líneas trozadas.**
* **Se checo el alumbrado exterior del centro comunitario de la Col. Infonavit y se encontró falso contacto.**
* **Se repararon varias lámparas por varios puntos de la ciudad, calle: 5 de mayo, Privada Degollado, afuera del templo de la Col. Chuluapan, y 3 lámparas en Apastepetl.**
* **Se checan registros y línea en el camellón de la central camionera para supervisar trabajos de Ilumina Zapotlán, encontrándose el cableado superficial por el pasto y no por el poliducto.**
* **Se da apoyo a la CANACO con la instalación eléctrica, instalando línea principal, contactos y alumbrado en toldos dentro de la normal, para evento de la “feria de la birria”.**

**AT E N T A M E N T E**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2022, AÑO DEL 50 ANIVERSIARIO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN”**

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; 07 de agosto de 2022

**ING. JOSE ANTONIO OLIVO RAMIREZ**

**Coordinador de Alumbrado Público**