**ALUMBRADO PÚBLICO**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023**

REPORTES GENERADOS (SERVITEL) 183

RESUELTOS 179

REPORTES EN PROCESO 4

**REPORTES PENDIENTES DE ILUMINA:** 4

**FOLIOS DE SERVITEL:**

**62114 62027 62004 61824**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* Se revisa línea de las lámparas de piso y se localiza un corto circuito en el portal Hidalgo.
* Se acude al taller municipal para checar instalación eléctrica y se realizó lista de material necesario para que pase la verificación.
* Se terminó de poner instalación eléctrica en toldos para evento de la feria de la birria en plaza las fuentes.
* Se realiza guardia en la feria de la birria, se toman lecturas de corriente.
* Se instalan adornos en las cuatro esquinas del jardín 5 de mayo, fachada de presidencia y quiosco con motivo de las fiestas patrias.
* Se acudió a checar material en la unidad deportiva “Las Peñas” para la iluminación de la cancha nueva. (se instalan 4 reflectores nuevos de led de 50w) y se realiza el acta correspondiente de cada reporte.
* Se realiza el censo anual con C.F.E. en conjunto con personal de “Ilumina Zapotlán.”
* Se cambian contactos y lámparas de piso en el foro Luis Guzmán, jardín 5 de mayo.
* Se cambiaron reflectores dañados que se encuentran iluminando los bustos de los hijos ilustres de Zapotlán en el jardín 5 de mayo.
* Se instalaron 6 reflectores para iluminar la cúpula en el quiosco del jardín principal.
* Se instalan varias lonas del departamento de turismo para el evento de expo “mi viaje” que se realiza en el jardín 5 de mayo.
* Se instala un reflector de 300w en la unidad Venustiano Carranza para apoyo de la danza que ensaya en dicha unidad.
* Se realiza recorrido por la ciudad para detectar lámparas apagadas y circuitos apagados, para hacer los reportes a la concesionaria de Ilumina Zapotlán.
* Se instalan lonas con motivo del informe de gobierno.
* Se recoge cable de Telcel que se encontraba colgando por la calle Abasolo para evitar un riesgo.
* Se realiza la instalación eléctrica donde estará la oficina de ventanilla única en el edificio de presidencia.
* Se entregan oficios de la supervisión de reportes en oficina de Ilumina Zapotlán, sindicatura y servicios generales.
* Se instala un reflector led en la Delegación de los Depósitos para evento del grito de independencia en dicha Delegación.
* Se checa base de medición en protección civil para verificar si es necesario cambiarla.
* Se instalan lámparas nuevas de led de 50w en Amado Nervo esquina con Juan José Arreola Col. Loma Bonita. (esquina Tulipán Col. San José, Sierra de Tapalpa #9 Col. Valle de Zapotlán, Hidalgo #267 y #309)
* Se cambia un reflector de aditivos metálicos por uno de 100w led en la Col. Pablo Luis Juan, calle Maguey esquina con San Francisco y se instala uno nuevo en Porfirio Pérez.
* Se instala un reflector de 300w led en plaza las fuentes en apoyo para el evento de lucha libre.
* Se instalaron 2 reflectores led de 100w en la primaria de la Delegación de Atequizayán y se cambió uno de vapor de sodio por led de 100w.
* Se cambió bomba de agua sumergible en el mercado Paulino Navarro.
* Se da apoyo al personal de las cámaras para checar el ingreso sur.
* Se acude al casino auditorio para checar que se requiere para que funcione el alumbrado; se realizó lista de materia.
* Para mejorar el alumbrado público por la calle Comonfort se instalan 5 lámparas led de 50w.
* Se asistió a capacitación en la casa de la cultura.
* Se retiraron lonas en varios puntos de la ciudad.
* Se instala una lona en apoyo a obras públicas en la calle Colón esquina 5 de mayo.
* Se cambian 3 reflectores dañados por la calle: Medellín Col. La Central.
* Se checa pastilla térmica en obras públicas del galerón, se ajusta y queda funcionando.
* Se cambian 3 reflectores dañados por la calle San Diego en la Col. La Providencia.
* Se instala una lámpara nueva de 50w por la calle: Gregorio Torres (junto al puente) en la Col. El Tinaco
* Se revisa motobomba en el jardín Hidalgo de la fuente y se reestablece.
* Se apoya instalando un reflector de 300w led en la calle Izote.
* Se realizó trabajo de cambio de base de medición, conexión de alimentación del tablero principal e instalación de 9 lámparas de 50w led en el Casino auditorio.

**ATENTAMENTE**

**“2023, AÑO DEL 140 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JOSÉ CLEMENTE OROZCO”**

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. 10 de octubre 2023

**ING.JOSÉ ANTONIO OLIVO RAMÍREZ**

**Jefe de Alumbrado Público.**

C.c.p. Archivo

**Colocación de adornos patrios en las principales calles de la ciudad.**













**Instalación de focos inteligentes en el portal de presidencia.**



**Sustitución de arbotantes de piso en el foro Luis Guzmán**

**Instalación de lona del segundo informe de gobierno.**



**Instalación eléctrica para las nuevas oficinas de la ventanilla única.**

**Se realizó guardia en el día del segundo informe de gobierno.**



**Se realizaron pruebas de iluminación en el taller de Alumbrado Público.**



**Se apoyó en la instalación de un reflector para el evento de lucha libre en plaza las fuentes.**



**Se acudió al recorrido del regreso de las imágenes con personal eclesiástico y gobierno.**

****



**Se revisaron luminarias en el estadio olímpico.**



**Se participó en el desfile cívico por el día 16 de septiembre.**



**Se reconectó línea principal para el casino auditorio.**



**Se instalaron 3 lámparas tipo campana para el evento “expo mi viaje” en el jardín 5 de mayo.**



**Se acudió a la sala Juan S. Vizcaíno para llenar una encuesta de evaluación de desempeño laboral.**



**Se realizó reconexión de cable quemado en los puestos de los quiosquitos.**



**Se realizó la instalación de 9 lámparas de leds y 6 reflectores de 300w en el estacionamiento del casino auditorio.**





