**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**JUNIO DE 2015**

**REPORTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO**

**SE ATENDIERON 466 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 466 REPORTES**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 113**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se hizo cepa y se coló ancla para poner poste en calle David Alfaro Siqueiros y Ezequiel Chávez en la Col. Otilio Montaño.**
* **Se recogió líneas y lámparas dañadas por un rayo que cayó en árbol en área verde de la Col. Valle Dorado, por una tromba.**
* **Cambio de contactor en la Col. Acueducto San José del control de Alumbrado.**
* **Cambio de contactor quemado en control del circuito La Laguna, el río.**
* **Cambio de base de medición en canchas de usos múltiples dela Col. Escritores.**
* **Retiro de lámpara en poste de Telmex, que nos pidió no poner más lámparas en sus postes por el magnetismo.**
* **Retiro de reflector en el templo de la Col. Chuluapan.**
* **Acomodo de reflector y cables en monumento de la Diosa Tzaputlatena y líneas trozadas.**
* **Cambio de focos en atrio de catedral.**
* **Ajuste de reloj en el Portal Herrera y Cairo en el control de alumbrado.**
* **Armada de anclas para mini postes y colada en pozo muerto para las lámparas de la Calzada Madero y Carranza.**
* **Colocación de líneas y 4 lámparas en la Col. Mariano Otero 350 Mts. De línea.**
* **Limpieza de 4 lámparas por la calle Ladislao Chávez en la Col. Centro.**
* **Colocación de acometida y controles para circuito de la calle José Luis Orozco en la Col. Mariano Otero.**
* **Cambio de 2 focos de aditivos metálicos en reflectores y limpieza en la cancha de usos múltiples de la Col. Constituyentes sector II.**

**Apoyos a jefaturas:**

* **Reparación de daños en calle Vicente Preciado Zacarías y enmanguerado, cableado de C.F.E. que daño maquina de Obras Públicas en la Col. Pinar de los Escritores.**
* **A Parques y Jardines para acomodo y reparación de fusible de 1/2 tensión en el transformador en el Parque Ecológico.**
* **Al tianguis a conectar cables en baño de estacionamiento.**
* **Apoyo a Obras Públicas a acomodar registros en camellón de Pedro Ramírez Vázquez junto a Telcel.**

**Apoyos externos**

* **Apoyo al Jardín de Niños Juan Enrique Pestalozzi a acomodar líneas y contactos.**
* **A Plaza Zapotlán con la reparación de 8 lámparas reflector en estacionamiento.**
* **Apoyo a Sitio Juárez a reconectar caseta que movió Obras Públicas.**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

* **Andador la Laguna Bar, Acueducto San José, Andador la Laguna Río, Alamillos (Col. El Alamo), Bugambilias ( Canario # 234, Flamenco y Rubí), Col. Cruz Roja ( Liga de Sociedades, Honor y Justicia), Col. Reforma, CBtis, Doctores, Chapultepec (Mansiones del Real), El Pastor de Arriba, El Nogal, Esquipulas, Francisco y Madero, Fresnos, Hijos Ilustres, Los Becerros, Ingreso Sur Midras frente a SAM’S, Jardines del Sol (Esteban Cibrián y Laura de Apodaca), Quintanar, La Hacienda, La Central (Dalia), La Guadalupana), La Providencia (Sta. Patricia), 20 de Noviembre (Luis Donaldo Colosio), Medellin # 266, Mariano Azuela, Ocotillos, Plaza las Fuentes, Plaza Gordiano Guzmán, Plaza San Luis, Portal Iturbide, Pedro Ramírez Vázquez, Rinconada Santa Natalia, Gándara Estrada (Río Nilo), San Bartolo, San Pedro, Efraín Buenrostro, Santa Cecilia, Sayula esquina Zapotlanejo, Serafín Vázquez, Unión, Puerto de Manzanillo, Tzaputlatena, camino al Tecnológico, Villa Olímpica.**

**Instalación de lámparas nuevas y faroles:**

* **Instalación de farol y poste en David Alfaro Siqueiros y Ezequiel Chávez Col. Otilio Montaño.**
* **Instalación de lámpara y poste de látigo con línea en Alamillos # 100 Col. Alamo.**

**.**

**Reinstalación de lámparas que retiro C.F.E. por cambio de postes y líneas.**

* **Reinstalación de lámpara que quito C.F.E. y Telmex por cambio de postes y líneas en Cuba esquina Tuxcacuesco poste de (Telmex), y Allende 80 poste de (C.F.E.)**

**.**

**A T E N TA M E N T E**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2014, CENTENARIO DE LA TERCERA DECLARACIÓN COMO CAPITAL DEL ESTADO DE JALISCO A CIUDAD GUZMÁN”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 07 de Julio de 2015**

**C. CARLOS REYES SOSA**

**JEFE DE ALUMBRADO PÚBLICO**